Прокуратурой Прохоровского района при осуществлении надзора в сфере пожарной безопасности выявлены нарушения в деятельности должностных лиц.

 В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что должностными лицами Скоровского, Гусек-Погореловского и Краснянского фельдшрско-акушерских пунктов нарушены требования действующего федерального законодательства в сфере пожарной безопасности.

 По результатам проведенной проверки в сфере пожарной безопасности установлено, что в трех вышеуказанных учреждениях:

 - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (осн. п. 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

 - отсутствует план эвакуации людей при пожаре (осн. п. 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

 - отсутствуют огнетушители (осн. п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

 - руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (осн. п. 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

 По данному факту прокуратурой Прохоровского района возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в вышеуказанных фельдшерско-акушерских пунктов, по ч. 1 ст. 20 КоАП РФ.